| 排放口 | 污染物种类 | 排放项目 | 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 核定总量(kg) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |  |
| 总排放口 | 总铜 | 浓度(mg/L) | 0.141 | 0.172 | 0.115 | 0.124 | 0.178 | 0.109 | 0.15 | 0.083 | 0.035 | 0.133 | 0.093 |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 7576 | 6063 | 7705 | 10028 | 8275 | 7000 | 7777 | 6743 |  | 84491 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 1.13688 | 1.26506 | 0.90919 | 0.939424 | 1.079214 | 0.839845 | 1.5042 | 0.686825 | 0.245 | 1.034341 | 0.627099 | 0 | 10.267081 | 21.2 |  |
|  | 总锌 | 浓度(mg/L) | 0.176 | 0.179 | 0.177 | 0.174 | 0.176 | 0.161 | 0.165 | 0.115 | 0.152 | 0.126 | 0.198 |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 7576 | 6063 | 7705 | 10028 | 8275 | 7000 | 7777 | 6743 | 0 | 84491 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 1.41909 | 1.31655 | 1.39936 | 1.318224 | 1.067088 | 1.240505 | 1.65462 | 0.951625 | 1.064 | 0.979902 | 1.335114 | 0 | 13.746073 | 28.78 |  |
|  | 氰化物 | 浓度(mg/L) | 0.008 | 0.009 | 0.013 | 0.019 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 7576 | 6063 | 7705 | 10028 | 8275 | 7000 | 7777 | 6743 | 0 | 84491 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.0645 | 0.0662 | 0.10278 | 0.143944 | 0.042441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069993 | 0 | 0 | 0.489855 | 10 |  |
|  | 氟化物 | 浓度(mg/L) | 5.1 | 2.97 | 1.59 | 0.89 | 0.61 | 0.5 | 1.12 | 0.62 | 0.89 | 1.03 | 1.61 |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 7576 | 6063 | 7705 | 10028 | 8275 | 7000 | 7777 | 6743 | 0 | 84491 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 41.1213 | 21.8444 | 12.5705 | 6.74264 | 3.69843 | 3.8525 | 11.23136 | 5.1305 | 6.23 | 8.01031 | 10.85623 | 0 | 131.28816 | / |  |
|  | 总铁 | 浓度(mg/L) | 0.097 | 0.06 | 0.083 | 0.05 | 0.037 | 0.023 | 0 | 0.167 | 0.093 | 0.21 | 0.36 |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 7576 | 6063 | 7705 | 10028 | 8275 | 7000 | 7777 | 6743 | 0 | 84491 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.78211 | 0.4413 | 0.6562 | 0.3788 | 0.224331 | 0.177215 | 0 | 1.381925 | 0.651 | 1.63317 | 2.42748 | 0 | 8.75353 | / |  |
|  | 总铝 | 浓度(mg/L) | 0.36 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0.097 | 0.39 | 0 | 0 | 0.37 | 0 |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 7576 | 6063 | 7705 | 10028 | 8275 | 7000 | 7777 | 6743 | 0 | 84491 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 2.90268 | 0 | 0 | 2.34856 | 0 | 0.747385 | 3.91092 | 0 | 0 | 2.87749 | 0 | 0 | 12.787035 | / |  |
|  | 总银 | 浓度(mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 7576 | 6063 | 7705 | 10028 | 8275 | 7000 | 7777 | 6743 | 0 | 84491 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  |
|  | 化学需氧量 | 浓度(mg/L) | 110 | 78 | 86 | 89 | 55 | 62 | 76 | 101 | 49 | 71 | 89 |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 7576 | 6063 | 7705 | 10028 | 8275 | 7000 | 7777 | 6743 | 0 | 84491 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 886.93 | 573.69 | 679.916 | 674.264 | 333.465 | 477.71 | 762.128 | 835.775 | 343 | 552.167 | 600.127 | 0 | 6719.172 | 54600 |  |
|  | 氨氮 | 浓度(mg/L) | 4.25 | 3.53 | 3.75 | 1.86 | 0.64 | 0.392 | 19.6 | 0.953 | 3.97 | 5.9 | 0.345 |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 7576 | 6063 | 7705 | 10028 | 8275 | 7000 | 7777 | 6743 | 0 | 84491 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 34.2678 | 25.9632 | 29.6475 | 14.09136 | 3.88032 | 3.02036 | 196.5488 | 7.886075 | 27.79 | 45.8843 | 2.326335 | 0 | 391.30595 | 4914 |  |
|  | 总氮 | 浓度(mg/L) | 32.3 | 30.8 | 22 | 14.3 | 6.7 | 1.84 | 34.8 | 14.0 | 15.3 | 13.5 | 7.89 |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 7576 | 6063 | 7705 | 10028 | 8275 | 7000 | 7777 | 6743 | 0 | 84491 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 260.435 | 226.534 | 173.932 | 108.3368 | 40.6221 | 14.1772 | 348.9744 | 115.85 | 107.1 | 104.9895 | 53.20227 | 0 | 1554.15317 | 7644 |  |
|  | 总磷 | 浓度(mg/L) | 1.79 | 1.53 | 2.04 | 1.29 | 1.87 | 0.11 | 1.9 | 1.77 | 0.11 | 2.17 | 1.74 |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 7576 | 6063 | 7705 | 10028 | 8275 | 7000 | 7777 | 6743 | 0 | 84491 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 14.4328 | 11.2532 | 16.1282 | 9.77304 | 11.33781 | 0.84755 | 19.0532 | 14.64675 | 0.77 | 16.87609 | 11.73282 | 0 | 126.85142 | / |  |
|  | 石油类 | 浓度(mg/L) | 1.01 | 0 | 0.94 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 7576 | 6063 | 7705 | 10028 | 8275 | 7000 | 7777 | 6743 | 0 | 84491 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 8.14363 | 0 | 7.43164 | 2.50008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.07535 | / |  |
|  | 悬浮物 | 浓度(mg/L) | 15 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 6 | 9.67 | 0 |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 7576 | 6063 | 7705 | 10028 | 8275 | 7000 | 7777 | 6743 | 0 | 84491 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 120.945 | 44.13 | 55.342 | 37.88 | 0 | 0 | 0 | 60.65575 | 42 | 75.20359 | 0 | 0 | 436.15634 | / |  |
|  | 总锡 | 浓度(mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 8063 | 7355 | 7906 | 7576 | 6063 | 7705 | 10028 | 8275 | 7000 | 7777 | 6743 | 0 | 84491 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |  |
| 铬设施口 | 六价铬 | 浓度(mg/L) | 0.063 | 0.042 | 0.093 | 0.043 | 0.093 | 0.023 | 0.014 | 0.026 | 0.026 | 0.062 | 0.007 |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 2082 | 907 | 2125 | 1896 | 1818 | 1413 | 1539 | 1831 | 1531 | 2186 | 2503 |  | 19831 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.13117 | 0.03809 | 0.19763 | 0.081528 | 0.169074 | 0.032499 | 0.021546 | 0.047606 | 0.039806 | 0.135532 | 0.017521 | 0 | 0.780247 | 4 |  |
|  | 总铬 | 浓度(mg/L) | 0.24 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.12 |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 2082 | 907 | 2125 | 1896 | 1818 | 1413 | 1539 | 1831 | 1531 | 2186 | 2503 | 0 | 19831 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.49968 | 0.13605 | 0.4675 | 0.26544 | 0.30906 | 0.29673 | 0.27702 | 0.27465 | 0.29089 | 0.3279 | 0.30036 | 0 | 3.44528 | 16.39 |  |
| 镍设施口 | 总镍 | 浓度(mg/L) | 0.156 | 0.159 | 0.185 | 0.166 | 0.166 | 0.192 | 0.16 | 0.176 | 0.162 | 0.16 | 0.175 |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 1091 | 518 | 1001 | 945 | 840 | 937 | 1084 | 909 | 754 | 657 | 830 |  | 9566 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.1702 | 0.08236 | 0.18519 | 0.15687 | 0.13944 | 0.179904 | 0.17344 | 0.159984 | 0.122148 | 0.10512 | 0.14525 | 0 | 1.619899 | 5.47 |  |