| 排放口 | 污染物种类 | 排放项目 | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 核定总量(kg) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |  |
| 总排放口 | 总铜 | 浓度(mg/L) | 0.094 | 0.037 | 0.185 | 0.383 | 0.084 | 0.13 | 0.139 |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 |  |  |  |  |  | 38066 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.50008 | 0.155807 | 0.74962 | 2.488351 | 0.427476 | 0.70707 | 1.036662 |  |  |  |  |  | 6.065066 | 21.2 |  |
|  | 总锌 | 浓度(mg/L) | 0.066 | 0.133 | 0.119 | 0.221 | 0.59 | 0.504 | 0.585 |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 |  |  |  |  |  | 38066 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.35112 | 0.560063 | 0.482188 | 1.435837 | 3.00251 | 2.741256 | 4.36293 |  |  |  |  |  | 12.935904 | 28.78 |  |
|  | 氰化物 | 浓度(mg/L) | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 |  |  |  |  |  | 38066 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0.050532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0.050532 | 10 |  |
|  | 氟化物 | 浓度(mg/L) | 5.38 | 2.91 | 2.56 | 1.05 | 0.61 | 1.84 | 1.39 |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 |  |  |  |  |  | 38066 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 28.6216 | 12.25401 | 10.37312 | 6.82185 | 3.10429 | 10.00776 | 10.36662 |  |  |  |  |  | 81.54925 | / |  |
|  | 总铁 | 浓度(mg/L) | 0.26 | 0.34 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 |  |  |  |  |  | 38066 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 1.3832 | 1.43174 | 0.56728 | 0.51976 | 0.45801 | 0.48951 | 0.82038 |  |  |  |  |  | 5.66988 | / |  |
|  | 总铝 | 浓度(mg/L) | 0.33 | 0.24 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.36 | 0.38 |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 |  |  |  |  |  | 38066 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 1.7556 | 1.01064 | 0.44572 | 0.97455 | 0.66157 | 1.95804 | 2.83404 |  |  |  |  |  | 9.64016 | / |  |
|  | 总银 | 浓度(mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 |  |  |  |  |  | 38066 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0.7 |  |
|  | 化学需氧量 | 浓度(mg/L) | 118 | 91 | 62 | 94 | 167 | 257 | 267 |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 |  |  |  |  |  | 38066 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 627.76 | 383.201 | 251.224 | 610.718 | 849.863 | 1397.823 | 1991.286 |  |  |  |  |  | 6111.875 | 54600 |  |
|  | 氨氮 | 浓度(mg/L) | 6.69 | 6.95 | 2.85 | 10.09 | 4.23 | 10.62 | 6.72 |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 |  |  |  |  |  | 38066 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 35.5908 | 29.26645 | 11.5482 | 65.55473 | 21.52647 | 57.76218 | 50.11776 |  |  |  |  |  | 271.36659 | 4914 |  |
|  | 总氮 | 浓度(mg/L) | 16.97 | 38.43 | 12.47 | 32.87 | 7.17 | 23.8 | 19.8 |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 |  |  |  |  |  | 38066 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 90.2804 | 161.82873 | 50.52844 | 213.55639 | 36.48813 | 129.4482 | 147.6684 |  |  |  |  |  | 829.79869 | 7644 |  |
|  | 总磷 | 浓度(mg/L) | 2.08 | 2.13 | 0.57 | 1.74 | 0.18 | 0.39 | 0.27 |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 |  |  |  |  |  | 38066 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 11.0656 | 8.96943 | 2.30964 | 11.30478 | 0.91602 | 2.12121 | 2.01366 |  |  |  |  |  | 38.70034 | / |  |
|  | 石油类 | 浓度(mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 |  |  |  |  |  | 38066 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | / |  |
|  | 悬浮物 | 浓度(mg/L) | 9 | 19 | 11 | 5 | 0 | 9 | 13 |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38066 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 47.88 | 80.009 | 44.572 | 32.485 | 0 | 48.951 | 96.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.851 | / |  |
|  | 总锡 | 浓度(mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 | 6497 | 5089 | 5439 | 7458 |  |  |  |  |  | 38066 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | / |  |
| 铬设施口 | 六价铬 | 浓度(mg/L) | 0.016 | 0.017 | 0.021 | 0.075 | 0 | 0.009 | 0.023 |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 2015 | 1639 | 1862 | 1859 | 1780 | 1980 | 2577 |  |  |  |  |  | 13712 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.03224 | 0.027863 | 0.039102 | 0.139425 | 0 | 0.01782 | 0.059271 |  |  |  |  |  | 0.315721 | 4 |  |
|  | 总铬 | 浓度(mg/L) | 0.157 | 0.167 | 0.163 | 0.18 | 0.09 | 0.083 | 0.283 |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 2015 | 1639 | 1862 | 1859 | 1780 | 1980 | 2577 |  |  |  |  |  | 13712 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.316355 | 0.273713 | 0.303506 | 0.33462 | 0.1602 | 0.16434 | 0.729291 |  |  |  |  |  | 2.282025 | 16.39 |  |
| 镍设施口 | 总镍 | 浓度(mg/L) | 0.105 | 0.142 | 0.143 | 0.409 | 0.135 | 0.211 | 0.12 |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 860 | 686 | 575 | 768 | 994 | 779 | 1056 |  |  |  |  |  | 5718 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.0903 | 0.097412 | 0.082225 | 0.314112 | 0.13419 | 0.164369 | 0.12672 |  |  |  |  |  | 1.009328 | 5.47 |  |